## Калькулятор
Расчет платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО "Электрические сети"
посредством применения стандартизированных тарифных ставок
по договору №
Заявитель:
Объект: жилой дом
Уровень напряжения (0,4/6/10 кВ) |  |  | 0.4 | i | [5 empty] | да | 3 | 0.4 | 1 | 1
Временная схема электроснабжения (да/нет) |  |  | нет | [6 empty] | нет | 2 | 6 |  | 2
Объем присоединяемой мощности, кВт |  |  | 0 | N | [6 empty] | 1 | 10 |  | 3
Объем максимальной мощности, кВт |  |  | 0 | Nmax | [9 empty] | 4
Категория надежности (3/2/1) |  |  | 3
Срок выполнения мероприятий, предусмотренных техническими условиями (1 год и менее / 2 года/ 3 года/ 4 года |  |  | 1
Объем работ, выполняемых Сетевой организацией
Подготовка и выдача ТУ (да/нет) |  |  | да | С1.1. |  |  |  |  | 709.27 | 191 | 53.23 |  |  | 219.22
Проверка выполнения заявителем ТУ (да/нет) |  |  | да | С1.2. |  |  |  |  | 182.07 | 42.88 | 13.09 |  |  | 108.88
Участие в осмотре совместно с должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора (да/нет) |  |  | нет | С1.3. |  |  |  |  | 0 | 29.94 | 7.39 |  |  | 0
Осуществление действий по фактическому присоединению (да/нет) |  |  | да | С1.4. |  |  |  |  | 313.66 | 499.18 | 436.29 |  |  | 54.9
Выполнение мероприятий сетевой организацией, связанных со строительством "последней мили", согласно технических условий |  |  | Объем строительства, (кВт, км) | Установленная стандартизированная тарифная ставка, руб.
Строительство подстанций |  |  | нет
Строительство распределительных пунктов |  |  | нет
#NUM! |  |  | #NUM! | #NUM!
#NUM! |  |  | #NUM! | #NUM!
#NUM! |  |  | #NUM! | #NUM!
#NUM! |  |  | #NUM! | #NUM!
#NUM! |  |  | #NUM! | #NUM!
#NUM! |  |  | #NUM! | #NUM!
#NUM! |  |  | #NUM! | #NUM!
#NUM! |  |  | #NUM! | #NUM! | [10 empty] | 0
#NUM! |  |  | #NUM! | #NUM!
#NUM! |  |  | #NUM! | #NUM!
#NUM! |  |  | #NUM! | #NUM!
#NUM! |  |  | #NUM! | #NUM!
#NUM! |  |  | #NUM! | #NUM!
#NUM! |  |  | #NUM! | #NUM!
#NUM! |  |  | #NUM! | #NUM!
#NUM! |  |  | #NUM! | #NUM!
#NUM! |  |  | #NUM! | #NUM!
#NUM! |  |  | #NUM! | #NUM!
#NUM! |  |  | #NUM! | #NUM!
#NUM! |  |  | #NUM! | #NUM!
#NUM! |  |  | #NUM! | #NUM!
#NUM! |  |  | #NUM! | #NUM!
#NUM! |  |  | #NUM! | #NUM!
#NUM! |  |  | #NUM! | #NUM!
#NUM! |  |  | #NUM! | #NUM!
#NUM!
Плата за технологическое присоединение расчитывается по формуле: | [9 empty] | 0
P=(C1.1+С1.2+С1.3+С1.4)*N+C2*Lвл*Z+C3*Lкл*Z+C4*N*Z), и составляет:
без НДС и индекса дефлятора : |  |  | 0 | с учетом индекса-дефлятора*: | 0 |  | 0 |  |  | 0
НДС (18%) : |  |  | 0 | ИТОГО с НДС: (руб.) | 0 |  |  |  |  | 0
без НДС | #REF! | НДС (18%) | #REF! | Итого с НДС | #REF! | руб.
Справочные данные в соответствии с Постановлением ГК РБ по тарифам №711 от 19.12.2016г.: |  |  |  |  | руб/кВт (без учета НДС) |  |  |  |  | 0
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам в ценах периода регулирования |  |  | Постоянная схема электроснабжения |  |  | Временная схема электро- снабжения
0,4-10 кВ
|  |  | до 150 кВт включительно | от 150 кВт до 670 кВт включительно | свыше 670 кВт включительно | до 8900 кВт
Стандартизированная ставка С1, в том числе: |  |  | 813.83 | 399.48 | 296.34 | 291.42
На подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий С1.1 |  |  | 298.22 | 176.48 | 194.98 | 109.97
Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий С1.2 |  |  | 197.29 | 83.18 | 45.66 | 75.52
Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств С1.3 |  |  | 0 | 32.11 | 15.22 | 0
Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено" С1.4 |  |  | 318.32 | 107.71 | 40.48 | 105.93
Применяемый тариф для данного заявителя |  |  | 813.83
|  |  |  | С1 | С1.1 | С1.2 | С1.3 | С1.4
Уровень напряжения, кВ Присоединенямая мощность, кВт |  |  | Стандартизированная тарифная ставка, руб/кВт (без учета НДС) | Стандартизированная тарифная ставка, руб/кВт (без учета НДС) | Стандартизированная тарифная ставка, руб/кВт (без учета НДС) | Стандартизированная тарифная ставка, руб/кВт (без учета НДС) | Стандартизированная тарифная ставка, руб/кВт (без учета НДС)
Постоянная схема электроснабжения
0,4-10 кВ
до 150 кВт включительно |  |  | 1205 | 709.27 | 182.07 | 0 | 313.66
от 150 кВт до 670 кВт включительно |  |  | 763 | 191 | 42.88 | 29.94 | 499.18
от 150 кВт до 670 кВт включительно |  |  | 510 | 53.23 | 13.09 | 7.39 | 436.29
Временная схема электроснабжения
0,4-10 кВ |  |  | 383 | 219.22 | 108.88 | 0 | 54.9
Применяемый тариф для данного заявителя |  |  | 1205
Индекс изменения сметной стоимости СМР к федеральным единичным расценкам 2001 года (письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.12.2016г. №41695-хм/09) |  |  | Zвл | Zкл(ал) | Zкл(мед) | Z пр
|  |  | 3.78 | 5.04 | 4.61 | 6.56
*Прогнозные индексы-дефляторы, публикуемые Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий год (источник www.economy.gov.ru): |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год
|  |  | 105.5 | 105.3 | 105.1 | 104.6
|  | С2вл | С2бо | C3тр | C3гнб | С4пс | С4тп III кат | С4тп I-II кат
Уровень напряжения, кВ | Присоединенямая мощность, кВт | Стандартизированная тарифная ставка, руб/км (без учета НДС) | Стандартизированная тарифная ставка, руб/км (без учета НДС) | Стандартизированная тарифная ставка, руб/км (без учета НДС) | Стандартизированная тарифная ставка, руб/км (без учета НДС) | Стандартизированная тарифная ставка, руб/кВт (без учета НДС) | Стандартизированная тарифная ставка, руб/кВт (без учета НДС) | Стандартизированная тарифная ставка, руб/кВт (без учета НДС)
0.4 | до 150 кВт включительно | 190328 | 117522 | 241263 | 1700110 | 0 | 630 | 1933.36
| от 150 кВт до 670 кВт включительно | 196224 | 124608 | 264320 | 1730626.4 | 0 | 428 | 1347.42
| свыше 670 | 217789 | 142520 | 264320 | 1930780 | 0 | 380 | 1152.52
Применяемый тариф для данного заявителя |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 - 10 | до 150 включительно | 218914 | 133795 | 389165 | 1853961.3 | 185.75 | 630 | 1933.36
| от 150 до 670 включительно | 226463 | 141533 | 446494 | 1980916.95 | 185.75 | 428 | 1374.42
| свыше 670 | 281223 | 190663 | 511647 | 2489399.95 | 185.75 | 380 | 1152.52
Применяемый тариф для данного заявителя |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Z | индекс изменения сметной стоимости СМР, рекомендуемый Министерством строительства и жилищно- коммунального хозяйства РФ | 3.77 | 3.77 | 4.45 | 4.45 | 5.63 | 5.63 | 5.63
где:
С1 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам в ценах периода регулирования. В том числе:
С1.1 | на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий
С1.2 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий
С1.3 | Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств
С1.4 | Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"
С2вл | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи в расчете на 1 км линий
С2бо | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи по существующим опорам в расчете на 1 км линий
C3тр | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи в траншее в расчете на 1 км линий
C3гнб | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи методом горизонтально-наклонного бурения в расчете на 1 км линий
С4пс | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство пунктов секционирования
С4тп | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций (по I-II, III категории надежности)
Расчет составил: инженер СТПП (ФИО, дата) |  |  | _____________________________ / ________________________
Расчет проверил: руководитель СТПП (ФИО, дата) |  |  | Алехин Д. В.____________ / ________________________

## Данные для расчета
Стандартизированные тарифные ставки за технологическое присоединение заявителей к электрическим сетям ООО "Электрические сети" на 2017 год
[12 empty] | Сумма ВЛ | 0 |  | 0 | 0
[12 empty] | Сумма КЛ(ал) тр | 0 |  | 0 | 0
№ п/п | Наименование стандартизированных тарифных ставок | Выбор материалов |  |  |  | Количество, км, кВт | Стоимость в ценах в 2001г.
|  | Максимальная присоединяемая мощность до, кВт |  |  | Максимальная длина линии, км |  | На уровне напряжения ниже 35 кВ и мощностью до 150 кВт включительно | На уровне напряжения ниже 35 кВ и мощностью от 150 до 8900 кВт |  |  |  | Сумма КЛ(мед) тр | 0 |  | 0 | 0
|  | 0,38 кВ | 6 кВ | 10 кВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  | Сумма КЛ(ал) гнб | 0 |  | 0 | 0
[12 empty] | Сумма КЛ(мед) гнб | 0
1. | Строительство воздушных линий | [8 empty] | нет
| ВЛ 0,4 кВ | [10 empty] | Сумма ТП | 0 |  | 0 | #REF!
1.1. | ВЛ 0,4 кВ деревянные опоры с ж/б приставками
1.1.1. | ВЛИ 0,4 кВ проводом СИП сечением до 25 мм² на деревянных опорах с ж/б приставками (ввода) | 76.1491 |  |  | 0.11 |  | 40432.06 | 80864.12 | 40432.06 |  | 0 | Сумма РП | 0 |  | 0
1.1.2. | ВЛИ 0,4 кВ проводом СИП сечением до 50 мм² на деревянных опорах с ж/б приставками (ввода) | 114.2237 |  |  | 0.14 |  | 60436.25 | 120872.5 | 60436.25 |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.3. | ВЛИ 0,4 кВ проводом СИП сечением до 95 мм² на деревянных опорах с ж/б приставками (1 цепное исполнение-магистраль) | 175.7287 |  |  | 0.18 |  | 141996.94 | 283993.88 | 141996.94 |  | 0
1.1.4. | ВЛИ 0,4 кВ проводом СИП сечением до 50 мм² на деревянных опорах с ж/б приставками (1 цепное исполнение) | 114.2237 |  |  | 0.14 |  | 119042.29 | 238084.58 | 119042.29 |  | 0
1.1.5. | ВЛИ 0,4 кВ проводом СИП сечением до 70 мм² на деревянных опорах с ж/б приставками (1 цепное исполнение) | 140.583 |  |  | 0.16 |  | 124079.465 | 248158.93 | 124079.47 |  | 0
1.2. | ВЛ 0,4 кВ железобетонные опоры
1.2.1. | ВЛИ 0,4 кВ проводом СИП сечением до 25 мм² на ж/б опорах (ввод) | 76.1491 |  |  | 0.11 |  | 40432.06 | 80864.12 | 40432.06 |  | 0
1.2.2. | ВЛИ 0,4 кВ проводом СИП сечением до 35 мм² на ж/б опорах (ввод) | [5 empty] | 45009.625 | 90019.25 | 45009.63 |  | 0
1.2.3. | ВЛИ 0,4 кВ проводом СИП сечением до 50 мм² на ж/б опорах (ввод) | 114.2237 |  |  | 0.14 |  | 50452.26 | 100904.52 | 50452.26 |  | 0
1.2.4. | ВЛИ 0,4 кВ проводом СИП сечением до 70 мм² на ж/б опорах (ввод) | [5 empty] | 60436.25 | 120872.5 | 60436.25 |  | 0
1.2.5. | ВЛИ 0,4 кВ проводом СИП сечением до 16 мм² на ж/б опорах (1 цепное исполнение) | [5 empty] | 62222.21 | 124444.42 | 62222.21 |  | 0
1.2.6. | ВЛИ 0,4 кВ проводом СИП сечением до 25 мм² на ж/б опорах (1 цепное исполнение) | [5 empty] | 75511.775 | 151023.55 | 75511.78 |  | 0
1.2.7. | ВЛИ 0,4 кВ проводом СИП сечением до 35 мм² на ж/б опорах (1 цепное исполнение) | [5 empty] | 90337.385 | 180674.77 | 90337.39 |  | 0
1.2.8. | ВЛИ 0,4 кВ проводом СИП сечением до 50 мм² на ж/б опорах (1 цепное исполнение) | 114.2237 |  |  | 0.14 |  | 105171.99 | 210343.98 | 105171.99 |  | 0
1.2.9. | ВЛИ 0,4 кВ проводом СИП сечением до 70 мм² на ж/б опорах (1 цепное исполнение) | 140.583 |  |  | 0.16 |  | 120158.24 | 240316.48 | 120158.24 |  | 0
1.2.10. | ВЛИ 0,4 кВ проводом СИП сечением до 95 мм² на ж/б опорах (1 цепное исполнение) | [5 empty] | 126518.99 | 253037.98 | 126518.99 |  | 0
1.2.11. | ВЛИ 0,4 кВ проводом СИП сечением 120 мм² на ж/б опорах (1 цепное исполнение) | [5 empty] | 148663.595 | 297327.19 | 148663.6 |  | 0
1.2.12. | ВЛИ 0,4 кВ проводом СИП сечением 150 мм² на ж/б опорах (1 цепное исполнение) | [5 empty] | 152270.82 | 304541.64 | 152270.82 |  | 0
1.2.13. | ВЛИ 0,4 кВ проводом СИП сечением 185 мм² на ж/б опорах (1 цепное исполнение) | [5 empty] | 155878.04 | 311756.08 | 155878.04 |  | 0
1.3. | ВЛ 0,4 кВ по существующим опорам
1.3.1. | ВЛИ 0,4 кВ проводом АС с площадью поперечного сечения (50) по существующим опорам | [5 empty] | 47297.98 | 94595.96 | 47297.98 |  | 0
1.3.2. | ВЛИ 0,4 кВ проводом СИП сечением до 16 мм² по существующим опорам | [5 empty] | 39244.48 | 78488.96 | 39244.48 |  | 0
1.3.3. | ВЛИ 0,4 кВ проводом СИП сечением до 25 мм² по существующим опорам | [5 empty] | 40813.74 | 81627.48 | 40813.74 |  | 0
1.3.4. | ВЛИ 0,4 кВ проводом СИП сечением до 35 мм² по существующим опорам | [5 empty] | 42446.77 | 84893.54 | 42446.77 |  | 0
1.3.5. | ВЛИ 0,4 кВ проводом СИП сечением до 50 мм² по существующим опорам | 114.2237 |  |  | 0.14 |  | 46419.02 | 92838.04 | 46419.02 |  | 0
1.3.6. | ВЛИ 0,4 кВ проводом СИП сечением до 70 мм² по существующим опорам | 140.583 |  |  | 0.16 |  | 58436.605 | 116873.21 | 58436.61 |  | 0
1.3.7. | ВЛИ 0,4 кВ проводом СИП сечением до 95 мм² по существующим опорам | 175.7287 |  |  | 0.18 |  | 67766.545 | 135533.09 | 67766.55 |  | 0
ВЛ-6-10 кВ
1.4. | ВЛ-6-10 кВ деревянные опоры с ж/б приставками
1.4.1. | ВЛЗ 6-10 кВ проводом СИП сечением до 50 мм² на деревянных опорах с ж/б приставками (1 цепное исполнение) |  | 1803.5316 | 3005.886 | 2.7 |  | 143765.195 | 287530.39 | 143765.2 |  | 0
1.4.2. | ВЛЗ 6-10 кВ проводом СИП сечением до 70 мм² на деревянных опорах с ж/б приставками (1 цепное исполнение) |  | 2219.7312 | 3699.552 | 3.3 |  | 167369.27 | 334738.54 | 167369.27 |  | 0
1.4.3. | ВЛЗ 6-10 кВ проводом СИП сечением до 95 мм² на деревянных опорах с ж/б приставками (1 цепное исполнение) |  | 2774.664 | 4624.44 | 2.5 |  | 194317.94 | 388635.88 | 194317.94 |  | 0
1.4.4. | ВЛЗ 6-10 кВ проводом СИП сечением до 120 мм² на деревянных опорах с ж/б приставками (1 цепное исполнение) |  | 3144.6192 | 5241.032 | 2.5 |  | 222463.185 | 444926.37 | 222463.19 |  | 0
1.5. | ВЛ 6-10 кВ (железобетонные опоры)
1.5.1. | ВЛЗ 6-10 кВ с проводом СИП сечением до 35 мм² на ж/б опорах (1 цепное исполнение) | [5 empty] | 128180.315 | 256360.63 | 128180.32 |  | 0
1.5.2. | ВЛЗ 6-10 кВ с проводом СИП сечением до 50 мм² на ж/б опорах (1 цепное исполнение) |  | 1803.5316 | 3005.886 | 2.7 |  | 141665.375 | 283330.75 | 141665.38 |  | 0
1.5.3. | ВЛЗ 6-10 кВ с проводом СИП сечением до 70 мм² на ж/б опорах (1 цепное исполнение) |  | 2219.7312 | 3699.552 | 3.3 |  | 153157.185 | 306314.37 | 153157.19 |  | 0
1.5.4. | ВЛЗ 6-10 кВ с проводом СИП сечением до 70 мм² на ж/б опорах (2 цепное исполнение) | [5 empty] | 321630.09 | 643260.18 | 321630.09 |  | 0
1.5.5. | ВЛЗ 6-10 кВ с проводом СИП сечением до 95 мм² на ж/б опорах (1 цепное исполнение) |  | 2774.664 | 4624.44 | 2.5 |  | 163123.6 | 326247.2 | 163123.6 |  | 0
1.5.6. | ВЛЗ 6-10 кВ с проводом СИП сечением до 95 мм² на ж/б опорах (2 цепное исполнение) | [5 empty] | 342559.56 | 685119.12 | 342559.56 |  | 0
1.5.7. | ВЛЗ 6-10 кВ с проводом СИП сечением до 120 мм² на ж/б опорах (1 цепное исполнение) |  | 3144.6192 | 5241.032 | 2.5 |  | 176280.095 | 352560.19 | 176280.1 |  | 0
1.5.8. | ВЛЗ 6-10 кВ с проводом СИП сечением до 150 мм² на ж/б опорах (1 цепное исполнение) | [5 empty] | 182392.89 | 364785.78 | 182392.89 |  | 0
1.5.9. | ВЛЗ 6-10 кВ с проводом СИП сечением до 120 мм² на ж/б опорах (2 цепное исполнение) | [5 empty] | 370188.205 | 740376.41 | 370188.21 |  | 0
1.5.10. | ВЛЗ 6-10 кВ с проводом АС сечением до 35 мм² на ж/б опорах (1 цепное исполнение) | [5 empty] | 100214.485 | 200428.97 | 100214.49 |  | 0
1.5.11. | ВЛЗ 6-10 кВ с проводом АС сечением до 50 мм² на ж/б опорах (1 цепное исполнение) | [5 empty] | 111984.82 | 223969.64 | 111984.82 |  | 0
1.5.12. | ВЛЗ 6-10 кВ с проводом АС сечением до 70 мм² на ж/б опорах (1 цепное исполнение) | [5 empty] | 117799.845 | 235599.69 | 117799.85 |  | 0
1.5.13. | ВЛЗ 6-10 кВ с проводом АС сечением до 95 мм² на ж/б опорах (1 цепное исполнение) | [5 empty] | 139806.2 | 279612.4 | 139806.2 |  | 0
1.6. | ВЛ 6-10 кВ по существующим опорам
1.6.1. | ВЛЗ 6-10 кВ с проводом СИП сечением до 50 мм² по существующим опорам |  | 1803.5316 | 3005.886 | 2.7 |  | 89103.48 | 178206.96 | 89103.48 |  | 0
1.6.2. | ВЛЗ 6-10 кВ с проводом СИП сечением до 70 мм² по существующим опорам | [5 empty] | 93862.705 | 187725.41 | 93862.71 |  | 0
1.6.3. | ВЛЗ 6-10 кВ с проводом СИП сечением до 95 мм² по существующим опорам |  | 2774.664 | 4624.44 | 2.5 |  | 102539.89 | 205079.78 | 102539.89 |  | 0
1.6.4. | ВЛЗ 6-10 кВ с проводом СИП сечением до 120 мм² по существующим опорам |  | 3144.6192 | 5241.032 | 2.5 |  | 115975.735 | 231951.47 | 115975.74 |  | 0
2. | Строительство кабельных линий | [8 empty] | нет
2.1. | КЛ 0,4 кВ (в траншее)
2.1.1. | Кабель бронированный с изоляцией из сшитого полиэтилена и алюминиевой токопроводящей жилой
2.1.1.1. | КЛ 0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв сечением 4х50 мм² (1 цепное исполнение) в траншее | 87.8644 |  |  | 0.17 |  | 138702.295 | 277404.59 | 138702.3 |  | 0
2.1.1.2. | КЛ 0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв сечением 4х70 мм² (1 цепное исполнение) в траншее | [5 empty] | 146844.32 | 293688.64 | 146844.32 |  | 0
2.1.1.3. | КЛ 0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв сечением 4х95 мм² (1 цепное исполнение) в траншее | 129.4535 |  |  | 0.22 |  | 153469.4 | 306938.8 | 153469.4 |  | 0
2.1.1.4. | КЛ 0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв сечением 4х120 мм² (1 цепное исполнение) в траншее | 147.6121 |  |  | 0.24 |  | 165942.685 | 331885.37 | 165942.69 |  | 0
2.1.1.5. | КЛ 0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв сечением 4х150 мм² (1 цепное исполнение) в траншее | [5 empty] | 173091.3 | 346182.6 | 173091.3 |  | 0
2.1.1.6. | КЛ 0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв сечением 4х185 мм² (1 цепное исполнение) в траншее | [5 empty] | 179547.775 | 359095.55 | 179547.78 |  | 0
2.1.1.7. | КЛ 0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв сечением 4х240 мм² (1 цепное исполнение) в траншее | 219.0751 |  |  | 0.32 |  | 224379.1 | 448758.2 | 224379.1 |  | 0
2.1.1.8. | КЛ 0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв сечением 4х70 мм² (2 цепное исполнение) в траншее | [5 empty] | 228895.335 | 457790.67 | 228895.34 |  | 0
2.1.1.9. | КЛ 0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв сечением 4х95 мм² (2 цепное исполнение) в траншее | [5 empty] | 233470.295 | 466940.59 | 233470.3 |  | 0
2.1.1.10. | КЛ 0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв сечением 4х120 мм² (2 цепное исполнение) в траншее | [5 empty] | 237930.975 | 475861.95 | 237930.98 |  | 0
2.1.1.11. | КЛ 0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв сечением 4х150 мм² (2 цепное исполнение) в траншее | [5 empty] | 242698.015 | 485396.03 | 242698.02 |  | 0
2.1.1.12. | КЛ 0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв сечением 4х185 мм² (2 цепное исполнение) в траншее | [5 empty] | 247190.085 | 494380.17 | 247190.09 |  | 0
2.1.1.13. | КЛ 0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв сечением 4х240 мм² (2 цепное исполнение) в траншее | [5 empty] | 251570.175 | 503140.35 | 251570.18 |  | 0
2.1.2. | Кабель бронированный с изоляцией из ПВХ пластиката и алюминевой токопроводящей жилой
2.1.2.1. | КЛ 0,4 кВ кабелем АВБбШв сечением 4х50 мм² (1 цепное исполнение) в траншее | [5 empty] | 137908.25 | 275816.5 | 137908.25 |  | 0
2.1.2.2. | КЛ 0,4 кВ кабелем АВБбШв сечением 4х70 мм² (1 цепное исполнение) в траншее | [5 empty] | 142392.95 | 284785.9 | 142392.95 |  | 0
2.1.2.3. | КЛ 0,4 кВ кабелем АВБбШв сечением 4х95 мм² (1 цепное исполнение) в траншее | [5 empty] | 147098.025 | 294196.05 | 147098.03 |  | 0
2.1.2.4. | КЛ 0,4 кВ кабелем АВБбШв сечением 4х120 мм² (1 цепное исполнение) в траншее | [5 empty] | 151577.43 | 303154.86 | 151577.43 |  | 0
2.1.2.5. | КЛ 0,4 кВ кабелем АВБбШв сечением 4х150 мм² (1 цепное исполнение) в траншее | [5 empty] | 156347.75 | 312695.5 | 156347.75 |  | 0
2.1.2.6. | КЛ 0,4 кВ кабелем АВБбШв сечением 4х185 мм² (1 цепное исполнение) в траншее | [5 empty] | 160681.89 | 321363.78 | 160681.89 |  | 0
2.1.2.7. | КЛ 0,4 кВ кабелем АВБбШв сечением 4х240 мм² (1 цепное исполнение) в траншее | [5 empty] | 165214.05 | 330428.1 | 165214.05 |  | 0
2.1.3. | Кабель бронированный с изоляцией из сшитого полиэтилена и медной токопроводящей жилой
2.1.3.1. | КЛ 0,4 кВ кабелем ПвБбШв сечением 4х25 мм² (1 цепное исполнение) в траншее | [5 empty] | 203358.315 | 406716.63 | 203358.32 |  | 0
2.1.3.2. | КЛ 0,4 кВ кабелем ПвБбШв сечением 4х50 мм² (1 цепное исполнение) в траншее | 140.583 |  |  | 0.18 |  | 231088.995 | 462177.99 | 231089 |  | 0
2.1.3.3. | КЛ 0,4 кВ кабелем ПвБбШв сечением 4х70 мм² (1 цепное исполнение) в траншее | [5 empty] | 279433.535 | 558867.07 | 279433.54 |  | 0
2.1.3.4. | КЛ 0,4 кВ кабелем ПвБбШв сечением 4х95 мм² (1 цепное исполнение) в траншее | 140.583 |  |  | 0.33 |  | 333293.705 | 666587.41 | 333293.71 |  | 0
2.1.3.5. | КЛ 0,4 кВ кабелем ПвБбШв сечением 4х120 мм² (1 цепное исполнение) в траншее | 159.3274 |  |  | 0.37 |  | 387885.47 | 775770.94 | 387885.47 |  | 0
2.1.3.6. | КЛ 0,4 кВ кабелем ПвБбШв сечением 4х150 мм² (1 цепное исполнение) в траншее | [5 empty] | 436229.63 | 872459.26 | 436229.63 |  | 0
2.1.3.7. | КЛ 0,4 кВ кабелем ПвБбШв сечением 4х185 мм² (1 цепное исполнение) в траншее | [5 empty] | 569496.715 | 1138993.43 | 569496.72 |  | 0
2.1.3.8. | КЛ 0,4 кВ кабелем ПвБбШв сечением 4х240 мм² (1 цепное исполнение) в траншее | 234.8907 |  |  | 0.5 |  | 646059.185 | 1292118.37 | 646059.19 |  | 0
2.1.4. | Кабель силовой
2.1.4.1 | КЛ 0,4 кВ кабелем ААШвУ сечением 3х50 мм² (1 цепное исполнение) в траншее | [5 empty] | 65382.765 | 130765.53 | 65382.77 |  | 0
2.1.4.2 | КЛ 0,4 кВ кабелем ААШвУ сечением 3х70 мм² (1 цепное исполнение) в траншее | [5 empty] | 72881.835 | 145763.67 | 72881.84 |  | 0
2.1.4.3 | КЛ 0,4 кВ кабелем ААШвУ сечением 3х95 мм² (1 цепное исполнение) в траншее | [5 empty] | 115711.06 | 231422.12 | 115711.06 |  | 0
2.1.4.4 | КЛ 0,4 кВ кабелем ААШвУ сечением 3х120 мм² (1 цепное исполнение) в траншее | [5 empty] | 127272.885 | 254545.77 | 127272.89 |  | 0
2.1.4.5 | КЛ 0,4 кВ кабелем ААШв сечением 4х120 мм² в траншее | [5 empty] | 110126.855 | 220253.71 | 110126.86 |  | 0
2.1.4.6 | КЛ 0,4 кВ кабелем ААШв сечением 4х240 мм² в траншее | [5 empty] | 146770.68 | 293541.36 | 146770.68 |  | 0
2.1.4.7 | КЛ 0,4 кВ кабелем ВБбШв сечением 4х50 мм² в траншее | [5 empty] | 115208.685 | 230417.37 | 115208.69 |  | 0
2.1.4.8 | КЛ 0,4 кВ кабелем ВБбШв сечением 4х70 мм² в траншее | [5 empty] | 149888.325 | 299776.65 | 149888.33 |  | 0
2.1.4.9 | КЛ 0,4 кВ кабелем ВБбШв сечением 4х95 мм² в траншее | [5 empty] | 189110.71 | 378221.42 | 189110.71 |  | 0
2.1.4.10 | КЛ 0,4 кВ кабелем АСБнУ 3х70 мм² в траншее | [5 empty] | 88369.545 | 176739.09 | 88369.55 |  | 0
2.1.4.11 | КЛ 0,4 кВ кабелем АВВГ 4х35 мм² в траншее | [5 empty] | 54032.815 | 108065.63 | 54032.82 |  | 0
2.1.4.12 | КЛ 0,4 кВ кабелем АВВГ 4х50 мм² в траншее | [5 empty] | 69963.205 | 139926.41 | 69963.21 |  | 0
2.1.4.13 | КЛ 0,4 кВ кабелем АВВГ 4х70 мм² в траншее | [5 empty] | 89516.58 | 179033.16 | 89516.58 |  | 0
2.1.4.14 | КЛ 0,4 кВ кабелем АВВГ 4х95 мм² в траншее | [5 empty] | 119869.895 | 239739.79 | 119869.9 |  | 0
2.2. | КЛ 6-10 кВ (в траншее)
2.2.1. | Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена и алюминиевой токопроводящей жилой
2.2.1.1 | КЛ 6-10 кВ кабелем марки АПвПу сечением до 3х(1х50 мм²) (1 цепное исполнение) в траншее | [5 empty] | 227818.25 | 455636.5 | 227818.25 |  | 0
2.2.1.2 | КЛ 6-10 кВ кабелем марки АПвПу сечением до 3х(1х70 мм²) (1 цепное исполнение) в траншее | [5 empty] | 265948.475 | 531896.95 | 265948.48 |  | 0
2.2.1.3 | КЛ 6-10 кВ кабелем марки АПвПу сечением до 3х(1х95 мм²) (1 цепное исполнение) в траншее | [5 empty] | 283935.225 | 567870.45 | 283935.23 |  | 0
2.2.1.4 | КЛ 6-10 кВ кабелем марки АПвПу сечением до 3х(1х120 мм²) (1 цепное исполнение) в траншее |  | 2663.6774 | 4439.4624 | 3.5 |  | 301922.275 | 603844.55 | 301922.28 |  | 0
2.2.1.5 | КЛ 6-10 кВ кабелем марки АПвПу сечением до 3х(1х185 мм²) (1 цепное исполнение) в траншее | [5 empty] | 319909.345 | 639818.69 | 319909.35 |  | 0
2.2.1.6 | КЛ 6-10 кВ кабелем марки АПвПу сечением до 3х(1х240 мм²) (1 цепное исполнение) в траншее |  | 3903.0274 | 6505.0456 | 4.7 |  | 337896.725 | 675793.45 | 337896.73 |  | 0
2.2.1.7 | КЛ 6-10 кВ кабелем марки АПвПу сечением до 3х(1х400 мм²) (1 цепное исполнение) в траншее |  | 4855.662 | 8092.77 | 6.4 |  | 348623.75 | 697247.5 | 348623.75 |  | 0
2.2.1.8 | КЛ 6-10 кВ кабелем марки АПвПу сечением до 3х(1х500 мм²) (1 цепное исполнение) в траншее |  | 5429.0926 | 9048.4876 | 7 |  | 377991.7 | 755983.4 | 377991.7 |  | 0
2.2.1.9 | КЛ 6-10 кВ кабелем марки АПвПу сечением до 3х(1х630 мм²) (1 цепное исполнение) в траншее |  | 6039.5186 | 10065.8644 | 8 |  | 424104.78 | 848209.56 | 424104.78 |  | 0
2.2.1.10 | КЛ 6-10 кВ кабелем марки АПвПу сечением до 3х(1х240 мм²) (2 цепное исполнение) в траншее | [5 empty] | 574423.82 | 1148847.64 | 574423.82 |  | 0
2.2.1.11 | КЛ 6-10 кВ кабелем марки АПвПу сечением до 3х(1х500 мм²) (2 цепное исполнение) в траншее | [5 empty] | 642585.89 | 1285171.78 | 642585.89 |  | 0
2.2.2. | Кабель бронированный с изоляцией из ПВХ пластиката и медной токопроводящей жилой
2.2.2.1. | КЛ 6-10 кВ кабелем марки ВБбШв сечением 3х120 мм² (1 цепное исполнение) в траншее |  | 2728.4196 | 4547.366 | 4.5 |  | 325591.73 | 651183.46 | 325591.73 |  | 0
2.2.2.2. | КЛ 6-10 кВ кабелем марки ВБбШв сечением 3х240 мм² (1 цепное исполнение) в траншее |  | 4115.7516 | 6859.586 | 6 |  | 620122.915 | 1240245.83 | 620122.92 |  | 0
2.2.3. | Кабель бронированный с бумажной изоляцией в свинцовой оболочке с алюминиевой токопроводящей жилой
2.2.3.1 | КЛ 6-10 кВ кабелем АСБ сечением 3х50 мм² (1 цепное исполнение) в траншее | [5 empty] | 154930.59 | 309861.18 | 154930.59 |  | 0
2.2.3.2 | КЛ 6-10 кВ кабелем АСБ сечением 3х70 мм² (1 цепное исполнение) в траншее | [5 empty] | 165298.005 | 330596.01 | 165298.01 |  | 0
2.2.3.3 | КЛ 6-10 кВ кабелем АСБ сечением 3х95 мм² (1 цепное исполнение) в траншее | [5 empty] | 175789.78 | 351579.56 | 175789.78 |  | 0
2.2.3.4 | КЛ 6-10 кВ кабелем АСБ сечением 3х120 мм² (1 цепное исполнение) в траншее | [5 empty] | 186290.935 | 372581.87 | 186290.94 |  | 0
2.2.3.5 | КЛ 6-10 кВ кабелем АСБ сечением 3х150 мм² (1 цепное исполнение) в траншее | [5 empty] | 196618.465 | 393236.93 | 196618.47 |  | 0
2.2.3.6 | КЛ 6-10 кВ кабелем АСБ сечением 3х185 мм² (1 цепное исполнение) в траншее | [5 empty] | 207227.745 | 414455.49 | 207227.75 |  | 0
2.2.3.7 | КЛ 6-10 кВ кабелем АСБ сечением 3х240 мм² (1 цепное исполнение) в траншее | [5 empty] | 227781.61 | 455563.22 | 227781.61 |  | 0
2.2.4. | Кабель бронированный в алюминиевой оболочке с алюминиевой токопроводящей жилой
2.2.4.1 | КЛ 6-10 кВ кабелем ААБл-10 сечением 3х70 мм² (1 цепное исполнение) в траншее | [5 empty] | 165339.775 | 330679.55 | 165339.78 |  | 0
2.2.4.2 | КЛ 6-10 кВ кабелем ААБл-10 сечением 3х95 мм² (1 цепное исполнение) в траншее | [5 empty] | 175660.025 | 351320.05 | 175660.03 |  | 0
2.2.4.3 | КЛ 6-10 кВ кабелем ААБл-10 сечением 3х120 мм² (1 цепное исполнение) в траншее | [5 empty] | 186071.26 | 372142.52 | 186071.26 |  | 0
2.2.4.4 | КЛ 6-10 кВ кабелем ААБл-10 сечением 3х150 мм² (1 цепное исполнение) в траншее | [5 empty] | 196679.68 | 393359.36 | 196679.68 |  | 0
2.2.4.5 | КЛ 6-10 кВ кабелем ААБл-10 сечением 3х185 мм² (1 цепное исполнение) в траншее | [5 empty] | 207202.325 | 414404.65 | 207202.33 |  | 0
2.2.4.6 | КЛ 6-10 кВ кабелем ААБл-10 сечением 3х240 мм² (1 цепное исполнение) в траншее | [5 empty] | 227781.61 | 455563.22 | 227781.61 |  | 0
2.2.4.7 | КЛ 6-10 кВ кабелем ААБл-10 сечением 3х95 мм² (2 цепное исполнение) в траншее | [5 empty] | 298926.84 | 597853.68 | 298926.84 |  | 0
2.2.4.8 | КЛ 6-10 кВ кабелем ААБл-10 сечением 3х120 мм² (2 цепное исполнение) в траншее | [5 empty] | 316679.955 | 633359.91 | 316679.96 |  | 0
2.2.4.9 | КЛ 6-10 кВ кабелем ААБл-10 сечением 3х150 мм² (2 цепное исполнение) в траншее | [5 empty] | 334472.91 | 668945.82 | 334472.91 |  | 0
2.2.5. | Кабель силовой
2.2.5.1 | КЛ 6-10 кВ кабелем ААВлУ сечением 3х50 мм² (1 цепное исполнение) в траншее | [5 empty] | 154841.9 | 309683.8 | 154841.9 |  | 0
2.2.5.2 | КЛ 6-10 кВ кабелем ААВлУ сечением 3х70 мм² (1 цепное исполнение) в траншее | [5 empty] | 175841.51 | 351683.02 | 175841.51 |  | 0
2.2.5.3 | КЛ 6-10 кВ кабелем ААБлУ сечением 3х95 мм² (1 цепное исполнение) в траншее | [5 empty] | 184631.68 | 369263.36 | 184631.68 |  | 0
2.2.5.4 | КЛ 6-10 кВ кабелем ААБлУ сечением 3х120 мм² (1 цепное исполнение) в траншее | [5 empty] | 195608.795 | 391217.59 | 195608.8 |  | 0
2.2.5.5 | КЛ 6-10 кВ кабелем ААБлУ сечением 3х150 мм² (1 цепное исполнение) в траншее | [5 empty] | 206585.985 | 413171.97 | 206585.99 |  | 0
2.2.5.6 | КЛ 6-10 кВ кабелем ААБлУ сечением 3х240 мм² (1 цепное исполнение) в траншее | [5 empty] | 239170.69 | 478341.38 | 239170.69 |  | 0
2.2.5.7 | КЛ 6-10 кВ кабелем ААШв сечением 3х50 мм² (1 цепное исполнение) в траншее | [5 empty] | 145910 | 291820 | 145910 |  | 0
2.2.5.8 | КЛ 6-10 кВ кабелем ААШв сечением 3х70 мм² (1 цепное исполнение) в траншее | [5 empty] | 165315.93 | 330631.86 | 165315.93 |  | 0
2.2.5.9 | КЛ 6-10 кВ кабелем ААШв сечением 3х120 мм² (1 цепное исполнение) в траншее | [5 empty] | 186289.305 | 372578.61 | 186289.31 |  | 0
2.2.5.10 | КЛ 6-10 кВ кабелем ААШв сечением 3х150 мм² (1 цепное исполнение) в траншее | [5 empty] | 196507.66 | 393015.32 | 196507.66 |  | 0
2.2.5.11 | КЛ 6-10 кВ кабелем ААШв сечением 3х185 мм² (1 цепное исполнение) в траншее | [5 empty] | 207156.49 | 414312.98 | 207156.49 |  | 0
2.2.5.12 | КЛ 6-10 кВ кабелем ААШв сечением 3х240 мм² (1 цепное исполнение) в траншее | [5 empty] | 227781.61 | 455563.22 | 227781.61 |  | 0
2.2.5.13 | КЛ 6-10 кВ кабелем ААШвУ сечением 3х50 мм² (1 цепное исполнение) в траншее | [5 empty] | 154761.355 | 309522.71 | 154761.36 |  | 0
2.2.5.14 | КЛ 6-10 кВ кабелем ААШвУ сечением 3х70 мм² (1 цепное исполнение) в траншее | [5 empty] | 165024.13 | 330048.26 | 165024.13 |  | 0
2.2.5.15 | КЛ 6-10 кВ кабелем ААШвУ сечением 3х95 мм² (1 цепное исполнение) в траншее | [5 empty] | 175870.54 | 351741.08 | 175870.54 |  | 0
2.2.5.16 | КЛ 6-10 кВ кабелем ААШвУ сечением 3х120 мм² (1 цепное исполнение) в траншее | [5 empty] | 186213.255 | 372426.51 | 186213.26 |  | 0
2.2.5.17 | КЛ 6-10 кВ кабелем АСБлУ сечением 3х150 мм² в траншее | [5 empty] | 183736.795 | 367473.59 | 183736.8 |  | 0
2.2.5.18 | КЛ 6-10 кВ кабелем АСБлУ сечением 3х185 мм² в траншее | [5 empty] | 207364.38 | 414728.76 | 207364.38 |  | 0
2.2.5.19 | КЛ 6-10 кВ кабелем АСБлУ сечением 3х240 мм² в траншее | [5 empty] | 235504.685 | 471009.37 | 235504.69 |  | 0
2.2.5.20 | КЛ 6-10 кВ кабелем АВБбШв сечением 3х120 мм² (1 цепное исполнение) в траншее | [5 empty] | 98395.485 | 196790.97 | 98395.49 |  | 0
2.2.5.21 | КЛ 6-10 кВ кабелем АВБбШв сечением 3х185 мм² (1 цепное исполнение) в траншее | [5 empty] | 132950.835 | 265901.67 | 132950.84 |  | 0
2.2.5.22 | КЛ 6-10 кВ кабелем АВБбШв сечением 3х240 мм² (1 цепное исполнение) в траншее | [5 empty] | 152080.665 | 304161.33 | 152080.67 |  | 0
2.2.5.23 | КЛ 6-10 кВ кабелем СБнУ сечением 3х50 мм² в траншее | [5 empty] | 164476.82 | 328953.64 | 164476.82 |  | 0
2.2.5.24 | КЛ 6-10 кВ кабелем СБнУ сечением 3х70 мм² в траншее | [5 empty] | 191642.52 | 383285.04 | 191642.52 |  | 0
2.2.5.25 | КЛ 6-10 кВ кабелем СБнУ сечением 3х95 мм² в траншее | [5 empty] | 228239.84 | 456479.68 | 228239.84 |  | 0
2.2.5.26 | КЛ 6-10 кВ кабелем СБнУ сечением 3х120 мм² в траншее | [5 empty] | 265446.56 | 530893.12 | 265446.56 |  | 0
2.2.5.27 | КЛ 6-10 кВ кабелем АСБл сечением 3х50 мм² (1 цепное исполнение) в траншее | [5 empty] | 170968.645 | 341937.29 | 170968.65 |  | 0
2.2.5.28 | КЛ 6-10 кВ кабелем АСБл сечением 3х70 мм² (1 цепное исполнение) в траншее | [5 empty] | 196042.635 | 392085.27 | 196042.64 |  | 0
2.2.5.29 | КЛ 6-10 кВ кабелем АСБл сечением 3х95 мм² (1 цепное исполнение) в траншее | [5 empty] | 222154.665 | 444309.33 | 222154.67 |  | 0
2.2.5.30 | КЛ 6-10 кВ кабелем АСБл сечением 3х120 мм² (1 цепное исполнение) в траншее | [5 empty] | 237277.12 | 474554.24 | 237277.12 |  | 0
2.2.5.31 | КЛ 6-10 кВ кабелем АСБл сечением 3х150 мм² (1 цепное исполнение) в траншее | [5 empty] | 267690.19 | 535380.38 | 267690.19 |  | 0
2.2.5.32 | КЛ 6-10 кВ кабелем АСБл сечением 3х185 мм² (1 цепное исполнение) в траншее | [5 empty] | 306012.91 | 612025.82 | 306012.91 |  | 0
2.2.5.33 | КЛ 6-10 кВ кабелем АСБл сечением 3х240 мм² (1 цепное исполнение) в траншее | [5 empty] | 359920.1 | 719840.2 | 359920.1 |  | 0
2.3. | Горизонтально-направленное бурение
2.3.1. | Горизонтально-направленное бурение при прокладке КЛ 0,4 кВ
2.3.1.1 | КЛ 0,4 кВ кабелем АПвБШв-1 с сечением 4х50 мм² методом гнб | [5 empty] | 302430.51 | 604861.02 | 302430.51 |  | 0
2.3.1.2 | КЛ 0,4 кВ кабелем АПвБШв-1 с сечением 4х70 мм² методом гнб | [5 empty] | 310110 | 620220 | 310110 |  | 0
2.3.1.3 | КЛ 0,4 кВ кабелем АПвБШв-1 с сечением 4х95 мм² методом гнб | [5 empty] | 317789.505 | 635579.01 | 317789.51 |  | 0
2.3.1.4 | КЛ 0,4 кВ кабелем АПвБШв-1 с сечением 4х120 мм² методом гнб | [5 empty] | 395466.79 | 790933.58 | 395466.79 |  | 0
2.3.1.5 | КЛ 0,4 кВ кабелем АПвБШв-1 с сечением 4х240 мм² методом гнб | [5 empty] | 803198.385 | 1606396.77 | 803198.39 |  | 0
2.3.1.6 | КЛ 0,4 кВ кабелем ПвБбШв с сечением 4х50 мм² (1 цепное исполнение) методом гнб | [5 empty] | 377893.23 | 755786.46 | 377893.23 |  | 0
2.3.1.7 | КЛ 0,4 кВ кабелем ПвБбШв с сечением 4х95 мм² (1 цепное исполнение) методом гнб | [5 empty] | 533960.31 | 1067920.62 | 533960.31 |  | 0
2.3.1.8 | КЛ 0,4 кВ кабелем ПвБбШв с сечением 4х120 мм² (1 цепное исполнение) методом гнб | [5 empty] | 584235.385 | 1168470.77 | 584235.39 |  | 0
2.3.1.9 | КЛ 0,4 кВ кабелем ПвБбШв с сечением 4х240 мм² (1 цепное исполнение) методом гнб | [5 empty] | 1180169.075 | 2360338.15 | 1180169.08 |  | 0
2.3.1.10 | КЛ 0,4 кВ кабелем ААБл-1 сечением 70 мм² методом гнб | [5 empty] | 347196.525 | 694393.05 | 347196.53 |  | 0
2.3.1.11 | КЛ 0,4 кВ кабелем ААБл-1 сечением 150 мм² методом гнб | [5 empty] | 404429.975 | 808859.95 | 404429.98 |  | 0
2.3.1.12 | КЛ 0,4 кВ кабелем ААБл-1 сечением 185 мм² методом гнб | [5 empty] | 422529.15 | 845058.3 | 422529.15 |  | 0
2.3.1.13 | КЛ 0,4 кВ кабелем АВБбШв 4х50 мм² методом гнб | [5 empty] | 301388.145 | 602776.29 | 301388.15 |  | 0
2.3.1.14 | КЛ 0,4 кВ кабелем АВБбШв 4х70 мм² методом гнб | [5 empty] | 347196.655 | 694393.31 | 347196.66 |  | 0
2.3.1.15 | КЛ 0,4 кВ кабелем АВБбШв 4х95 мм² методом гнб | [5 empty] | 393005.16 | 786010.32 | 393005.16 |  | 0
2.3.1.16 | КЛ 0,4 кВ кабелем АВБбШв 4х120 мм² методом гнб | [5 empty] | 398717.57 | 797435.14 | 398717.57 |  | 0
2.3.1.17 | КЛ 0,4 кВ кабелем АВБбШв 4х150 мм² методом гнб | [5 empty] | 404338.91 | 808677.82 | 404338.91 |  | 0
2.3.1.18 | КЛ 0,4 кВ кабелем АВБбШв 4х185 мм² методом гнб | [5 empty] | 422652.7 | 845305.4 | 422652.7 |  | 0
2.3.2. | Горизонтально-направленное бурение при прокладке КЛ 6-10 кВ
2.3.2.1 | КЛ 6-10 кВ кабелем марки АПвПу 1х120/50-10 методом гнб | [5 empty] | 879377.93 | 1758755.86 | 879377.93 |  | 0
2.3.2.2 | КЛ 6-10 кВ кабелем марки АПвПу 1х150/25-10 методом гнб | [5 empty] | 888556.01 | 1777112.02 | 888556.01 |  | 0
2.3.2.3 | КЛ 6-10 кВ кабелем марки АПвПу 1х185/25-10 методом гнб | [5 empty] | 897597.905 | 1795195.81 | 897597.91 |  | 0
2.3.2.4 | КЛ 6-10 кВ кабелем марки АПвПу 1х185/35-10 методом гнб | [5 empty] | 906737.975 | 1813475.95 | 906737.98 |  | 0
2.3.2.5 | КЛ 6-10 кВ кабелем марки АПвПу 1х240/35-10 методом гнб | [5 empty] | 919993.9 | 1839987.8 | 919993.9 |  | 0
2.3.2.6 | КЛ 6-10 кВ кабелем марки АПвПу 1х400/35-10 методом гнб | [5 empty] | 913351 | 1826702 | 913351 |  | 0
2.3.2.7 | КЛ 6-10 кВ кабелем марки АПвПу 1х500/35-10 методом гнб | [5 empty] | 942113.29 | 1884226.58 | 942113.29 |  | 0
2.3.2.8 | КЛ 6-10 кВ кабелем марки АПвПу 1х630/35-10 методом гнб | [5 empty] | 1006439.725 | 2012879.45 | 1006439.73 |  | 0
2.3.2.9 | КЛ 6-10 кВ кабелем АСБ сечением 3х120 мм² (1 цепное исполнение) методом гнб | [5 empty] | 1091950.65 | 2183901.3 | 1091950.65 |  | 0
2.3.2.10 | КЛ 6-10 кВ кабелем ВБбШв сечением 3х120 мм² (1 цепное исполнение) методом гнб | [5 empty] | 806442.12 | 1612884.24 | 806442.12 |  | 0
2.3.2.11 | КЛ 6-10 кВ кабелем ВБбШв сечением 3х240 мм² (1 цепное исполнение) методом гнб | [5 empty] | 1091950.65 | 2183901.3 | 1091950.65 |  | 0
2.3.2.12 | КЛ 6-10 кВ кабелем ААБл-10 3х95 мм² методом гнб | [5 empty] | 701319.73 | 1402639.46 | 701319.73 |  | 0
2.3.2.13 | КЛ 6-10 кВ кабелем ААБл-10 3х150 мм² методом гнб | [5 empty] | 748083.72 | 1496167.44 | 748083.72 |  | 0
2.3.2.14 | КЛ 6-10 кВ кабелем ААБл-10 3х185 мм² методом гнб | [5 empty] | 777278.05 | 1554556.1 | 777278.05 |  | 0
2.3.2.15 | КЛ 6-10 кВ кабелем ААБл-10 3х240 мм² методом гнб | [5 empty] | 806472.38 | 1612944.76 | 806472.38 |  | 0
2.3.2.16 | КЛ 6-10 кВ кабелем АСБУ 3х120 мм² методом гнб | [5 empty] | 718990.075 | 1437980.15 | 718990.08 |  | 0
2.3.2.17 | КЛ 6-10 кВ кабелем СБ2лГУ 3х240 мм² методом гнб | [5 empty] | 806472.38 | 1612944.76 | 806472.38 |  | 0
2.3.2.18 | КЛ 6-10 кВ кабелем ААБлУ 3х50 мм² методом гнб | [5 empty] | 666954.745 | 1333909.49 | 666954.75 |  | 0
2.3.2.19 | КЛ 6-10 кВ кабелем ААБлУ 3х70 мм² методом гнб | [5 empty] | 682707.135 | 1365414.27 | 682707.14 |  | 0
2.3.2.20 | КЛ 6-10 кВ кабелем ААБлУ 3х95 мм² методом гнб | [5 empty] | 701319.73 | 1402639.46 | 701319.73 |  | 0
2.3.2.21 | КЛ 6-10 кВ кабелем ААБлУ 3х120 мм² методом гнб | [5 empty] | 718990.075 | 1437980.15 | 718990.08 |  | 0
2.3.2.22 | КЛ 6-10 кВ кабелем ААБлУ 3х150 мм² методом гнб | [5 empty] | 748083.72 | 1496167.44 | 748083.72 |  | 0
2.3.2.23 | КЛ 6-10 кВ кабелем ААБлУ 3х240 мм² методом гнб | [5 empty] | 806472.38 | 1612944.76 | 806472.38 |  | 0
2.3.2.24 | КЛ 6-10 кВ кабелем АСБл 3х120 мм² методом гнб | [5 empty] | 296955.755 | 593911.51 | 296955.76 |  | 0
2.3.2.25 | КЛ 6-10 кВ кабелем АСБл 3х150 мм² методом гнб | [5 empty] | 325718.375 | 651436.75 | 325718.38 |  | 0
2.3.2.26 | КЛ 6-10 кВ кабелем АСБл 3х185 мм² методом гнб | [5 empty] | 380362.375 | 760724.75 | 380362.38 |  | 0
2.3.2.27 | КЛ 6-10 кВ кабелем АСБл 3х240 мм² методом гнб | [5 empty] | 431953.08 | 863906.16 | 431953.08 |  | 0
3. | Строительство подстанций |  |  |  |  | ТП |  |  |  | нет
3.1. | Комплектные трансформаторные подстанции наружного исполнения проходные
3.1.1. | КТПН-ПВ-25 с трансформатором ТМГ-25 кВА на номинальное напряжение 10(6)/0,4кВ |  | 23.3625 | 23.3625 |  | 0 | 2279.515 | 4559.03 | 2279.52 | 0 | 0
3.1.2. | КТПН-ПВ-40 с трансформатором ТМГ-40 кВА на номинальное напряжение 10(6)/0,4кВ |  | 37.38 | 37.38 |  | 0 | 1451.885 | 2903.77 | 1451.89 | 0 | 0
3.1.3. | КТПН-ПВ-63 с трансформатором ТМГ-63 кВА на номинальное напряжение 10(6)/0,4кВ |  | 58.8735 | 58.8735 |  | 0 | 955.275 | 1910.55 | 955.28 | 0 | 0
3.1.4. | КТПН-ПВ-100 с трансформатором ТМГ-100 кВА на номинальное напряжение 10(6)/0,4кВ |  | 93.45 | 93.45 |  | 0 | 626.05 | 1252.1 | 626.05 | 0 | 0
3.1.5. | КТПН-ПВ-160 с трансформатором ТМГ-160 кВА на номинальное напряжение 10(6)/0,4кВ |  | 149.52 | 149.52 |  | 0 | 410.36 | 820.72 | 410.36 | 0 | 0
3.1.6. | КТПН-ПВ-250 с трансформатором ТМГ-250 кВА на номинальное напряжение 10(6)/0,4кВ |  | 233.625 | 233.625 |  | 0 | 284.165 | 568.33 | 284.17 | 0 | 0
3.1.7. | 2КТПН-ПВ-250 с трансформаторами ТМГ-2х250 кВА на номинальное напряжение 10(6)/0,4кВ |  | 233.625 | 233.625 |  | 0 | 623.345 | 1246.69 | 623.35 | 0 | 0
3.1.8. | КТПН-ПВ-400 с трансформатором ТМГ- 400 кВА на номинальное напряжение 10(6)/0,4кВ |  | 373.8 | 373.8 |  | 0 | 197.675 | 395.35 | 197.68 | 0 | 0
3.1.9. | 2КТПН-ПВ-400 с трансформаторами ТМГ- 2х400 кВА на номинальное напряжение 10(6)/0,4кВ |  | 373.8 | 373.8 |  | 0 | 423.37 | 846.74 | 423.37 | 0 | 0
3.1.10. | КТПН-ПВ-630 с трансформатором ТМГ- 630 кВА на номинальное напряжение 10(6)/0,4кВ |  | 588.735 | 588.735 |  | 0 | 146.055 | 292.11 | 146.06 | 0 | 0
3.1.11. | 2КТПН-ПВ-630 с трансформаторами ТМГ- 2х630 кВА на номинальное напряжение 10(6)/0,4кВ |  | 588.735 | 588.735 |  | 0 | 316.795 | 633.59 | 316.8 | 0 | 0
3.2. | Комплектные трансформаторные подстанции наружного исполнения тупиковые
3.2.1. | КТПН-ТВ-25 с трансформатором ТМГ-25 кВА на номинальное напряжение 10(6)/0,4кВ |  | 23.3625 | 23.3625 |  | 0 | 1226.15 | 2452.3 | 1226.15 | 0 | 0
3.2.2. | КТПН-ТВ-40 с трансформатором ТМГ-40 кВА на номинальное напряжение 10(6)/0,4кВ |  | 37.38 | 37.38 |  | 0 | 791.225 | 1582.45 | 791.23 | 0 | 0
3.2.3. | КТПН-ТВ-63 с трансформатором ТМГ-63 кВА на номинальное напряжение 10(6)/0,4кВ |  | 58.8735 | 58.8735 |  | 0 | 535.78 | 1071.56 | 535.78 | 0 | 0
3.2.4. | КТПН-ТВ-100 с трансформатором ТМГ-100 кВА на номинальное напряжение 10(6)/0,4кВ |  | 93.45 | 93.45 |  | 0 | 364.505 | 729.01 | 364.51 | 0 | 0
3.2.5. | КТПН-ТВ-160 с трансформатором ТМГ-160 кВА на номинальное напряжение 10(6)/0,4кВ |  | 149.52 | 149.52 |  | 0 | 253.7 | 507.4 | 253.7 | 0 | 0
3.2.6. | КТПН-ТВ-250 с трансформатором ТМГ-250 кВА на номинальное напряжение 10(6)/0,4кВ |  | 233.625 | 233.625 |  | 0 | 185.72 | 371.44 | 185.72 | 0 | 0 |  |  | да
3.2.7. | КТПН-ТВ-1000 с трансформатором ТМГ-1000 кВА на номинальное напряжение 10(6)/0,4кВ |  | 233.625 | 233.625 |  | 0 | 266.265 | 532.53 | 266.27 | 0 | 0 |  |  | да
3.2.8. | 2КТПН-ТВ-250 с трансформаторами ТМГ-2х250 кВА на номинальное напряжение 10(6)/0,4кВ |  |  |  |  | 0 | 479.655 | 959.31 | 479.66 | 0 | 0
3.2.9. | КТПН-ТВ-400 с трансформатором ТМГ- 400 кВА на номинальное напряжение 10(6)/0,4кВ |  | 373.8 | 373.8 |  | 0 | 137.475 | 274.95 | 137.48 | 0 | 0
3.2.10. | 2КТПН-ТВ-400 с трансформаторами ТМГ- 2х400 кВА на номинальное напряжение 10(6)/0,4кВ |  | 373.8 | 373.8 |  | 0 | 329.26 | 658.52 | 329.26 | 0 | 0
3.2.11. | КТПН-ТВ-630 с трансформатором ТМГ- 630 кВА на номинальное напряжение 10(6)/0,4кВ |  | 588.735 | 588.735 |  | 0 | 107.99 | 215.98 | 107.99 | 0 | 0
3.2.12. | 2КТПН-ТВ-630 с трансформаторами ТМГ- 2х630 кВА на номинальное напряжение 10(6)/0,4кВ |  | 588.735 | 588.735 |  | 0 | 249.185 | 498.37 | 249.19 | 0 | 0
3.3. | Блочные комплектные трансформаторные подстанции однотрансформаторные односекционные с общим количеством ячеек - 4
3.3.1. | БКТП-250 с трансформатором ТМГ-250 кВА, РШНН-16, РУ-10кВ на номинальное напряжение 10(6)/0,4кВ |  |  |  |  | 0 | 1494.15 | 2988.3 | 1494.15 | 0 | 0
3.3.2. | БКТП-400 с трансформатором ТМГ-400 кВА, РШНН-16, РУ-10кВ на номинальное напряжение 10(6)/0,4кВ |  | 373.8 | 373.8 |  | 0 | 946.62 | 1893.24 | 946.62 | 0 | 0
3.3.3. | БКТП-630 с трансформатором ТМГ-630 кВА, РШНН-16, РУ-10кВ на номинальное напряжение 10(6)/0,4кВ |  | 588.735 | 588.735 |  | 0 | 633.44 | 1266.88 | 633.44 | 0 | 0
3.3.4. | БКТП-1000 с трансформатором ТМГ-1000 кВА, РШНН-16, РУ-10кВ на номинальное напряжение 10(6)/0,4кВ |  | 934.5 | 934.5 |  | 0 | 434.735 | 869.47 | 434.74 | 0 | 0
3.3.5. | БКТП-1250 с трансформатором ТМГ-1250 кВА, РШНН-16, РУ-10кВ на номинальное напряжение 10(6)/0,4кВ |  | 1168.125 | 1168.125 |  | 0 | 378 | 756 | 378 | 0 | 0
3.3.6. | БКТП-1600 с трансформатором ТМГ-1600 кВА, РШНН-16, РУ-10кВ на номинальное напряжение 10(6)/0,4кВ |  | 1495.2 | 1495.2 |  | 0 | 338.905 | 677.81 | 338.91 | 0 | 0
3.4. | Блочные комплектные трансформаторные подстанции двухтрансформаторные двухсекционные с общим количеством ячеек - 10
3.4.1. | 2БКТП-250 с трансформатором ТМГ-2х250 кВА, РШНН-16, РУ-10кВ на номинальное напряжение 10(6)/0,4кВ |  |  |  |  | 0 | 3054.095 | 6108.19 | 3054.1 | 0 | 0
3.4.2. | 2БКТП-400 с трансформаторами ТМГ-2х400 кВА, РШНН-16, РУ-10кВ на номинальное напряжение10(6)/0,4кВ |  | 373.8 | 373.8 |  | 0 | 1934.015 | 3868.03 | 1934.02 | 0 | 0
3.4.3. | 2БКТП-630 с трансформаторами ТМГ-2х630 кВА, РШНН-16, РУ-10кВ на номинальное напряжение10(6)/0,4кВ |  | 588.735 | 588.735 |  | 0 | 1306.58 | 2613.16 | 1306.58 | 0 | 0
3.4.4. | 2БКТП-1000 с трансформаторами ТМГ-2х1000 кВА, РШНН-16, РУ-10кВ на номинальное напряжение10(6)/0,4кВ |  | 934.5 | 934.5 |  | 0 | 898.5 | 1797 | 898.5 | 0 | 0
3.4.5. | 2БКТП-1250 с трансформаторами ТМГ-2х1250 кВА, РШНН-16, РУ-10кВ на номинальное напряжение10(6)/0,4кВ |  | 1168.125 | 1168.125 |  | 0 | 812.72 | 1625.44 | 812.72 | 0 | 0
3.4.6. | 2БКТП-1600 с трансформаторами ТМГ-2х1600 кВА, РШНН-16, РУ-10кВ на номинальное напряжение10(6)/0,4кВ |  | 1495.2 | 1495.2 |  | 0 | 656.91 | 1313.82 | 656.91 | 0 | 0
3.5. | Блочные распределительные пункты (БРП) однотрансформаторные односекционные
3.5.1. | БРП-630, с трансформатором ТМГ-630 кВА, до 8 ячеек 10(6)/0,4кВ |  | 588.735 | 588.735 |  | 0 | 2272.885 | 4545.77 | 2272.89 | 0 | 0
3.5.2. | БРП-630, с трансформатором ТМГ-630 кВА, до 10 ячеек 10(6)/0,4кВ |  | 588.735 | 588.735 |  | 0 | 2538.15 | 5076.3 | 2538.15 | 0 | 0
3.5.3. | БРП-630, с трансформатором ТМГ-630 кВА, до 12 ячеек10(6)/0,4кВ |  | 588.735 | 588.735 |  | 0 | 2893.34 | 5786.68 | 2893.34 | 0 | 0
3.5.4. | БРП-1000 с трансформатором ТМГ-1000 кВА, до 8 ячеек 10(6)/0,4кВ |  | 934.5 | 934.5 |  | 0 | 1478.495 | 2956.99 | 1478.5 | 0 | 0
3.5.5. | БРП-1000 с трансформатором ТМГ-1000 кВА, до 10 ячеек 10(6)/0,4кВ |  | 934.5 | 934.5 |  | 0 | 1684.77 | 3369.54 | 1684.77 | 0 | 0
3.5.6. | БРП-1000 с трансформатором ТМГ-1000 кВА, до 12 ячеек 10(6)/0,4кВ |  | 934.5 | 934.5 |  | 0 | 1847.875 | 3695.75 | 1847.88 | 0 | 0
3.5.7. | БРП-1600 с трансформатором ТМГ-1600 кВА, до 14 ячеек10(6)/0,4кВ |  | 1495.2 | 1495.2 |  | 0 | 1354.525 | 2709.05 | 1354.53 | 0 | 0
3.5.8. | БРП-1600 с трансформатором ТМГ-1600 кВА, до 18 ячеек 10(6)/0,4кВ |  | 1495.2 | 1495.2 |  | 0 | 1681.6 | 3363.2 | 1681.6 | 0 | 0
3.6. | Блочные распределительные пункты (БРП) двухтрансформаторные двухсекционные
3.6.1. | 2БРП-630, с трансформаторами ТМГ-2х630 кВА, до 12 ячеек 10(6)/0,4кВ |  | 588.735 | 588.735 |  | 0 | 3343.915 | 6687.83 | 3343.92 | 0 | 0
3.6.2. | 2БРП-630, с трансформаторами ТМГ-2х630 кВА, до 18 ячеек 10(6)/0,4кВ |  | 588.735 | 588.735 |  | 0 | 4532.085 | 9064.17 | 4532.09 | 0 | 0
3.6.3. | 2БРП-630, с трансформаторами ТМГ-2х630 кВА, до 24 ячеек10(6)/0,4кВ |  | 588.735 | 588.735 |  | 0 | 5722.66 | 11445.32 | 5722.66 | 0 | 0
3.6.4. | 2БРП-1000 с трансформаторами ТМГ-2х1000 кВА, до 12 ячеек 10(6)/0,4кВ |  | 934.5 | 934.5 |  | 0 | 2136.94 | 4273.88 | 2136.94 | 0 | 0
3.6.5. | 2БРП-1000 с трансформаторами ТМГ-2х1000 кВА, до 18 ячеек 10(6)/0,4кВ |  | 934.5 | 934.5 |  | 0 | 2885.965 | 5771.93 | 2885.97 | 0 | 0
3.6.6. | 2БРП-1000 с трансформаторами ТМГ-2х1000 кВА, до 24 ячеек 10(6)/0,4кВ |  | 934.5 | 934.5 |  | 0 | 3605.005 | 7210.01 | 3605.01 | 0 | 0
3.6.7. | 2БРП-1600 с трансформаторами ТМГ-2х1600 кВА, до 12 ячеек 10(6)/0,4кВ |  | 1495.2 | 1495.2 |  | 0 | 1384.665 | 2769.33 | 1384.67 | 0 | 0
3.6.8. | 2БРП-1600 с трансформаторами ТМГ-2х1600 кВА, до 18 ячеек 10(6)/0,4кВ |  | 1495.2 | 1495.2 |  | 0 | 1853.29 | 3706.58 | 1853.29 | 0 | 0
3.6.9. | 2БРП-1600 с трансформаторами ТМГ-2х1600 кВА, до 24 ячеек 10(6)/0,4кВ |  | 1495.2 | 1495.2 |  | 0 | 2302.69 | 4605.38 | 2302.69 | 0 | 0
3.7. | Мачтовые трансформаторные подстанции
3.7.1. | МТП с трансформатором ТМ-25 кВА номинальным напряжением 10(6)/0,4 кВ |  | 23.3625 | 23.3625 |  | 0 | 1277.355 | 2554.71 | 1277.36 | 0 | 0
3.7.2. | МТП с трансформатором ТМ-40 кВА номинальным напряжением 10(6)/0,4 кВ |  | 37.38 | 37.38 |  | 0 | 793.69 | 1587.38 | 793.69 | 0 | 0
3.7.3. | МТП с трансформатором ТМ-63 кВА номинальным напряжением 10(6)/0,4 кВ |  | 58.8735 | 58.8735 |  | 0 | 477.11 | 954.22 | 477.11 | 0 | 0
3.7.4. | МТП с трансформатором ТМ-100 кВА номинальным напряжением 10(6)/0,4 кВ |  | 93.45 | 93.45 |  | 0 | 363.035 | 726.07 | 363.04 | 0 | 0
3.7.5. | МТП с трансформатором ТМ-160 кВА номинальным напряжением 10(6)/0,4 кВ |  | 149.52 | 149.52 |  | 0 | 252.22 | 504.44 | 252.22 | 0 | 0
3.8. | Строительство распределительных пунктов |  |  |  |  | РП |  |  |  | нет
3.8.1. | РП до 8 линейных ячеек отходящих фидеров 10(6) кВ |  | 8900 | 8900 |  | 0 | 212.065 | 424.13 | 212.07 | 0 | 0
3.8.2. | РП до 10 линейных ячеек отходящих фидеров10(6) кВ |  | 8900 | 8900 |  | 0 | 247.5 | 495 | 247.5 | 0 | 0
3.8.3. | РП до 14 линейных ячеек отходящих фидеров 10(6) кВ |  | 8900 | 8900 |  | 0 | 309.39 | 618.78 | 309.39 | 0 | 0