Этапы заявки

Этап №1.Подача Заявки

а) Соберите необходимый пакет документов и заполните заявку.

Ознакомиться с перечнем требуемых документов и получить форму заявки Вы можете:

- В офисах ООО “Электрические сети”

- На сайте elseti.com

б) Подача заявки с приложением необходимого пакета документов

- В офисах ООО “Электрические сети”

- через личный кабинет на сайте elseti.com

Если заявка заполнена неправильно или в пакете документов отсутствуют необходимые документы, то ООО “Электрические сети” уведомит Вас.

Этап №2. Заключение договора

а) Вам направляется подписанный со стороны ООО “Электрические сети” проект договора об осуществлении технологического присоединения в двух экземплярах и технические условия

- в офисах ООО “Электрические сети”

- по почте

В течение 15 дней с даты получения заявки и полного пакета документов*

*- для физических лиц до 15 кВт включительно, по 3 категории надежности,

- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до 150 кВт включительно, по 3 категории надежности

В течение 30 дней для остальных категорий заявителей**

** за исключением заявителей, осуществляющих технологическое присоединение по временной схеме электроснабжения или по индивидуальному проекту

б) После изучения проекта договора направьте его в ООО “Электрические сети” 1 экземпляр подписанного договора, либо протокол разногласий или по мотивированный отказ от его подписания.

- В офисах ООО “Электрические сети”

- по почте

В течение 30 дней с даты получения проекта договора.

Договор считается заключенным с даты поступления в ООО “Электрические сети” подписанного Заявителем экземпляра договора.

в) Вам необходимо произвести оплату по договору об осуществлении технологического присоединения, в соответствии с графиком оплаты по договору.

Этап №3. Выполнение технических условий

а) Выполнение мероприятий в соответствие с техническими условиями в сроки, указанные в договоре.

б) Уведомить письменно ООО “Электрические сети” о выполнении технических условий.

- В офисах ООО “Электрические сети”

- по почте

в) Проверка выполнения технических условий специалистами ПО ООО “Электрические сети “

Вы получаете Акт проверки выполнения технических условий.

г) Вам необходимо пописать акты и направить по одному экземпляру в ООО “Электрические сети”

- в офисах ООО “Электрические сети”

- по почте

В течение 5 дней со дня получения подписанного сетевой организацией акта о выполнении технических условий

д) Если :

- Вы является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем,

- запрашиваемая Вами максимальная мощность свыше 150 кВт и менее 670 кВт,

- категория надежности энергопринимающего устройства – 3.

- Класс напряжения до 10 кВ включительно,

то Вам необходимо направить уведомление в Ростехнадзор с приложением следующих документов.

- Копии технических условий

- Копии акта о выполнении Вами технических условий

- Копии акта осмотра (обследования) электроустановок заявителя

- Копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий.

В течение 5 дней со дня оформления акта осмотра (обследования) электроустановок.

е) Если

- Вы – заявитель – физическое лицо с запрашиваемой максимальной мощностью энергопринимающих устройств свыше 15 кВт по 3 категории надежности, - Вы – заявитель – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель с запрашиваемой максимальной мощностью энергопринимающих устройств 670 кВт и выше по 3 категории надежности, - Вы заявитель с энергопринимающими устройствами по 1 или по 2 категории надежности,

то вам необходимо получить разрешение Ростехнадзора на допуск к эксплуатации объектов после проведения их представителем осмотра энергопринимающих устройств.

В случае, если запрашиваемая мощность энергопринимающих устройств выше 5000 кВт, то в осмотре участвует представитель системного оператора.

Если к Вам не применимы требования п. е) и д), то приступаем к этапу №4

Этап №4. Подключение

а) Выполнение фактических действий по подключению энергопринимающих устройств

- выезд представителей ООО “Электрические сети” на объект заявителя в сроки, указанные в договоре.

Вы получаете:

- Акт об осуществлении технологического присоединения

- Акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон

- Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон

- Акт согласования технологической и(или) аварийной брони (для заявителей 1 категории)

Осуществляется подача напряжения

б) Вам необходимо подписать акты и направить по одному экземпляру в ООО “Электрические сети”.

в) Сетевая организация передает в сбытовую организацию документы:

1. Акт об осуществлении технологического присоединения.

2. Акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон

3. Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон

4. Акт согласования технологической и(или) аварийной брони (при необходимости)

5. Акт допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию

В течение 2 рабочих дней со дня подписания Вами вышеуказанных актов.